Муниципальное общеобразовательное учреждение

Татауровская основная  общеобразовательная школа

муниципального района «Улётовский район»

Забайкальского края

Юридический адрес : 674053 Забайкальский край, Улетовский район,

Село Татаурово, ул. Кирова, д.68.

ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Дата составления « 22»  января 2015 г.

с.Татаурово

Юридический адрес: 674054 Забайкальский край, Улетовский район, село Татаурово, ул. Кирова, д.68. МОУ Татауровская ООШ.

Характеристика объекта

- МОУ Татауровская  ООШ занимает участок для эксплуатации и обслуживания зданий, используемых для учебных и хозяйственных целей, площадь: 7533 кв.м.

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок серия:75  № АБ265259 дата выдачи 31.03.2008 г.

Объект права:

- здание начальной школы и детского сада, назначение: нежилое;

- площадь: 3756 кв.м.

- этажность: 2

Свидетельство о регистрации права75 АА №161955 дата выдачи 16.07.2010

- здание основной школы, назначение: нежилое;

- площадь: 1392 кв.м.

- этажность: 1

- Свидетельство о регистрации права75 АА №159560 дата выдачи 16.07.2010

- здание спорткомплекса, назначение: нежилое;

- площадь: 984 кв.м.

- этажность: 1

- здание котельной, назначение: нежилое;

- площадь: 169 кв.м.

- этажность: 1

2.  Конструктивная характеристика зданий и сооружений

Год введения в эксплуатацию здания основной школы -  1964 г., остальных зданий – 1991.

Здание основной школы деревянное, остальные здания – кирпичные. Все объекты расположены рядом друг с другом. Площадь. Занимаемая зданиями и сооружениями,  4787 кв.м.,  размеры и границы территории – 2,167га.

Десятилетняя общеобразовательная школа на 16 классов (624 учащихся) по тип проекту «ЦНИИЭП учебных зданий» № 224-1-140.

Здание деревянной школы представляет собой прямоугольный объем из двух одноэтажных блоков с внутренним рекреационным двором.

Стены  наружные других зданий – из кирпича глиняного обыкновенного. Кирпич марки «75», раствор марки «50».

Стены внутренние – из силикатного кирпича.

Фундаменты и стены подвала – из сборных железобетонных и бетонных блоков по сериям 1.112-1 и 1.116-1.

Перекрытия и покрытия – сборные железобетонные панели с круглыми пустотами по серии ИИ-03-02 и ребристые по серии ПК-01-74/62.

Прогоны – сборные железобетонные прямоугольного сечения по серии ИИ-03-02.

Балки покрытия односкатные железобетонные по серии ПК-01-115.

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.139-1в.1

Перегородки – кирпичные М-100 на растворе М-25.

Лестница – сборные железобетонные марши и площадки по серии ИИ-03-02.

Кровля – совмещенная, не вентилируемая с внутренними водостоками.

Окна – по ГОСТ 11215-65 с раздельными переплетами.

Отделка внутренняя – штукатурка стен и кирпичных перегородок, затирка потолков.

Отделка наружная – кирпичная кладка с облицовкой силикатным кирпичом.

Внутренняя отделка: штукатурка с последующей побелкой, окраской масляными красками.

Котельная на 2 котла КВр-0,69-95, КВр – 1,ОБ/к.

Здание одноэтажное, однопролетное шириной 13 м. и высотой до низа покрытия 4,2 м.

Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков по серии 1-116.-1в.1.

Стены наружные – из силикатного кирпича марки «75» на растворе марки «25».

Перегородки – из кирпича марки «75» на растворе «25».

Перемычки – железобетонные сборные по серии 1.139-1в.1 и КЭ-01-58.

Покрытие – сборные железобетонные панели по серии ПК-01-74/62 и ИИ-03-02.

Утеплитель – фибролит.

Полы – бетонные.

Кровля – деревянные стропилы, покрытые шифером.

Окна – по ГОСТ 12506-67.

Двери – по ГОСТ 6629-64.

Перекрытия боровов – сборные железобетонные плиты по серии ИС-01-04 в.2.

Дымовая труба металлическая диаметром 0,7 м. высотой 30 м.

3. Основные показатели проекта

| Наименование показателей | Школа |
| --- | --- |
| Участок для эксплуатации и обслуживания зданий, используемых для учебных и хозяйственных целей, площадь: 7533 кв.м. | 7533 кв.м. |
| Общая площадь зданий | 6336 |
| Полезная площадь – кв.м. | 6132 |

4. Инженерное оборудование

Водопровод – от котельной.

Канализация – в водонепроницаемый резервуар с последующей вывозкой ассенизационными машинами.

Отопление – центральное водяное от собственной котельной.

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением.

Горячее водоснабжение – местное, от водоводяных водоподогревателей, установленных в каждом здании.

Электроснабжение – от существующих сетей села и трансформаторной подстанции.

Оборудование кухонь – электроплиты..

Телефон – от существующей АТС.

5. Пожарный  водоём.

Пожарный водоём – водонапорная башня 3 куб.м.

Стены и покрытие запроектированы из сборных элементов.

Плиты покрытия – по серии ИИ24-2.

Стеновые панели – по номенклатуре унифицированных, сборных, железобетонных изделий для водопроводно-канализационных сооружений.

Днище монолитное из бетона марки «200» по бетонной подготовке марки «50».

В качестве утеплителя покрытия принят местный грунт 1.0м.

6. Канализация

Настоящим проектом хоз.-фекальные стоки от школы  самотечной сетью собираются в резервуар для сточных вод емкостью, откуда вывозятся ассенизаторской машиной, приобретение которой предусмотрено в техно-рабочем проекте на строительстве клуба на 400 мест.

Сброс стоков из продувочного колодца котельной осуществляется в сточный колодец, откуда стоки затем вывозятся.

Место для вывоза хоз.-фекальных стоков  согласовано с санэпидстанцией.

Сеть канализации хоз.-фекальных стоков прокладывается из  чугунных труб диам. 150 мм.

Колодцы по сети  диам. 1,0 м. по тип. проекту 902-9-1.

Резервуар для сбора хоз.-фекальных стоков по тип. проекту 4-13-340 – квадратный сборный железобетонный емкостью 100 куб.м.

Колодец для стоков от котельной диам. 2,0 м. глубиной 3,5 м из кирпича по т.п. 901-9-3.

7. Теплоснабжение

1. Расходы тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение определены по показателям типовых проектов школы и составляют:

На отопление – 500т. в год.

2. Источник тепла и схема теплоснабжения

Для теплоснабжения школы запроектирована котельная с 2 котлами КВр – 0,69-95, КВр – 1,ОБ/к

Теплоснабжение осуществляется по непосредственной схеме присоединений внутренних систем отопления и вентиляции к тепловым сетям.

Горячее водоснабжение в здании школы запроектировано местное.

Теплоноситель для нужд отопления, вентиляции  и горячего водоснабжения – вода с параметрами 95 – 70 гр. С.

8. Заземление

Заземляющее устройство ТП выполняется общим для напряжения 6 и 0,4 кв.

Сопротивление заземляющего устройства не превышает 4 см.

Заземляющее устройство выполняется круглой сталью д-12 мм. и полосовой сталью 40*4.

Для заземления используются нулевые провода, стальные трубы.

Заземлению подлежат все металлические части электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением.

Весь монтаж должен быть выполнен в соответствии с ПУЭиСНиП.

9. Слаботочные сети (телефон).

Телефонизация школы выполняется по техническим условиям гл.инженера ЛТУ-10 Читинского ЭТУС от 26.08.1975 года.

.

10. Состояние инженерных сетей.

|  | Нуждается в ремонте | Работает устойчиво | Находится в неудовлетворительном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |
| Отопительная система |  | + |  |
| Водопровод |  | + |  |
| Канализация |  | + |  |
| Эл. проводка |  | + |  |
| Пожарная сигнализация |  | + |  |
| Тревожная кнопка | отсутствует |  |  |
| Видеонаблюдение | отсутствует |  |  |

11. Состояние материальной базы.

|  | Не соответствует санитарным нормам | Соответствует санитарным нормам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабинет директора |  | + |  |
| Учительская |  | + |  |
| Пищеблоки |  | + |  |
| Спортивный зал |  | + |  |
| Актовый зал |  | + |  |
| Изолятор |  | + |  |
| Бухгалтерия |  | + |  |
| Гардероб |  | + |  |
| Раздевалка для девочек | + |  |  |
| Раздевалка для мальчиков | + |  |  |
| Оконные и дверные проемы |  | + | Требует замены |
| Полы в коридорах и рекреациях |  | + |  |
| Полы в классных комнатах |  | + |  |
| Полы и стены |  | + |  |
| Туалетные комнаты |  | + |  |
| Холодильное и технологическое оборудование в столовой |  | + |  |

| Кабинеты | Площадь | Соответствие с Сан ПиНом |
| --- | --- | --- |
| Кабинет директора | 25 | + |
| Учительская 1 эт. | 30 | + |
| Учительская 2 эт. | 13 | + |
| Бухгалтерия | 25 | + |
| Изолятор | 5 | + |
| каб. 1класса | 68 | + |
| каб. 2 класса | 51 | + |
| каб. 4 класса | 68 | + |
| Младшая группа | 55 | + |
| Старшая группа | 77 | + |
| Спальни | 2Х35 | + |
| каб. физики | 125 | + |
| каб. биология | 110 | + |
| каб. география | 70 | + |
| каб. математика | 70 | + |
| каб. литература | 70 | + |
| каб. иностранный язык | 70 | + |
| каб. русский язык | 52 | + |
| каб. обществознание, история (музей) | 100 | + |
| каб. мастерская | 60 | + |
| актовый зал | 110 | + |
| спортивный зал | 504 | + |
| библиотека | 70 | + |
| Столовая | 110 | + |
| Столовая | 90 | + |
| Гардеробная | 30 | + |

12. Обеспеченность оборудованием.

|  | Количество кабинетов | Укомплектован в соответствии с современными требованиями с учетом поставки | Поставки нового комплекта не производилось, но кабинет соответствует современным требованиям | Укомплекто-ван недостаточно и не соотвествует современным требованиям (по возможности указать не достающее оборудование) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабинет естествознания (физика ,биология) | 2 | 2009 г. |  |  |  |
| Кабинет ФГОС начальные классы | 1 | 2014 г. |  |  |  |
| Кабинет русского языка и литературы | 2 |  | + |  |  |
| Кабинет иностранного языка | 1 |  | + |  |  |
| Кабинет математики | 2 |  | + |  |  |
| Кабинет информатики (совмещ.) | 1 | 2014 г. |  |  |  |
| Кабинет истории и обществознания | 1 |  | + |  |  |
| Кабинет географии | 1 |  | + |  |  |
| Учебно мастерская | 1 |  | + |  |  |
| Спорт зал | 1 |  | + |  |  |
| Актовый зал | 1 |  | + |  |  |
| Библиотека | 1 |  | + |  |  |
| Кабинет начальной школы | 2 |  | + |  |  |

13. Обеспеченность компьютерной техникой.

| Число учащи хся | Число комп-ых классов | Кол-во компью теров/ наличие сети | Кол-во ком-ов, подключ. к интернет | Кол-во рабочих мест учащихся, оборуд. ЭМВ | Кол-во рабочих мест учителей, оборуд. ЭМВ | Кол-во комп-ов с ЭСПО | Кол-во ком-ов |  |  |  | Число интреак. досок | Число мульти медио проекторов | Финансирование 2013/2014 уч. г. |  |  | Адрес сайта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | <3 лет | от 3 до 5 лет | от 5 до 8 лет | >8 лет |  |  | ФБ | МБ | Внебюд. |  |
| 73 | 0 | 23/да | 8 | 5 | 2 |  | 6 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 61850 руб. 79 коп. |  |  | http://tatscool.ucoz.ru/ |

14. Обеспечение ИКТ

| Кабинеты | интерактивная доска |  | АК система |  | Музыкальный центр | Проекторы | МФУ | Принтеры | Экраны на штативе | Телевизор | Видиокамира |  | фотоаппарат | Сканер | Компьютер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабинет директора |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| Бухгалтерия |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Учительские |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Кабинет физики |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| Кабинет химии | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Кабинет русского языка | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Кабинет литературы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Кабинет иностранного языка |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| Кабинет математики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Кабинет истории и обществознани |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Кабинет географии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Начальные классы | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Группы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Итого: | 3 | 1 |  | 1 |  | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 23 |

15. Оборудование мастерских кабинетов

Кабинет технологии  (для девочек) совмещ.

| № | Наименование оборудования | Ед. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Швейная машина производственная | шт. | 3 |

Кабинет технологии  (для мальчиков)

| № | Наименование оборудования | Ед. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Станок деревообрабатывающий | шт. | 2 |

Лабораторное оборудование для кабинета естествознания 2009 г.

Лабораторное оборудование для кабинета начальной школы ФГОС 2014 г.

16. Библиотечный фонд

| Всего библиотечный фонд | В том числе школьных учебников |
| --- | --- |
| 79223 | 1008 |

17. Оборудование спортивного зала.

| № | Вид оборудования | Ед. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брусья гимнастические | шт. | 1 |
| 2 | Канат для лазанья 5м. | шт. | 1 |
| 3 | Коньки ледовые | пар. | 3 |
| 4 | Лыжный комплект (лыжи, крепления, палки) | шт. | 15 |
| 5 | Мат гимнастический | шт. | 10 |
| 6 | Мостик гимнастический | шт. | 1 |
| 7 | Мяч баскетбольный | шт. | 1 |
| 8 | Мяч футбольный | шт. | 1 |
| 9 | Мяч волейбольный | шт. | 1 |
| 10 | Стол теннисный в комплекте | шт. | 2 |
| 11 | Щит баскетбольный с усиленным кольцом, сеткой и фермой | шт. | 2 |
| 12 | Бревно гимнастическое напольное | шт. | 1 |
| 13 | Мяч малый теннисный | шт. | 5 |
| 14 | Полка гимнастическая | шт. | 25 |
| 15 | Скакалка | шт. | 3 |
| 16 | Кегли | шт. | 20 |
| 17 | Обруч гимнастический | шт. | 7 |
| 18 | Шашки | шт. | 3 |

18. Оборудование столовых

| № | Вид оборудования | Ед. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электропечь | шт. | 2 |
| 3 | Электрокипятильник | шт. | 2 |
| 4 | Холодильник «Бирюса» | шт. | 4 |
| 5 | Морозильная камера | шт. | 1 |

19. Фасад и благоустройство территории.

|  | Отделка (указать материалы) | Состояние |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хорошее | удовлетвори- тельное | неудовлетво -рительное |  |
| Фасад |  |  | + |  |  |
| Отмостки |  |  | + |  |  |
| Кровля |  |  | + |  |  |
| Школьный двор |  |  | + |  |  |
| Пришкольный участок |  |  | + |  |  |
| Ограждение территории ОУ |  |  | + |  |  |

20. Обеспеченность мебелью в соответствии с ростовыми группами:

| Кабинеты | Столы | Стулья | Состояние |  |  | Необходимо |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабинет химии |  |  | Хорошее | Удовлетв | Неудовл. | столов | стульев |  |
| Кабинет физики | 6 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| Кабинет химии | 6 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| Кабинет русского языка | 6 | 12 |  | 12 |  | 2 | 4 |  |
| Кабинет литературы | 6 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| Кабинет иностранного языка | 6 | 12 |  | 12 |  | 2 | 4 |  |
| Кабинет математики | 6 | 12 |  | 12 |  | 2 | 4 |  |
| Кабинет истории и обществознания | 7 | 14 |  | 14 |  | 1 | 2 |  |
| Кабинет географии | 6 | 12 |  | 12 |  | 1 | 2 |  |
| Учебно мастерская | 6 | 12 |  | 12 |  | 2 | 4 |  |
| Начальные классы | 18 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |

21. Пожарная безопасность.

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество | Потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система оповещения (пожарная сигнализация) март 2007 | м. | По всему зданию |  |
| 2. | Огнетушители ОП – 4 (Порошковые) | шт. | 15 | 20 |
| 3. | Водонапорная башня | куб.м. | 3 |  |
| 4. | План эвакуации | шт. | 2 |  |
| 5. | Пожарная декларация | шт. | 1 |  |

22. Комплексная безопасность.

| № | Наименование | Соответствие | Требуется оборудование | Не соответствует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наружное и внутреннее видеонаблюдение |  | + |  |
| 2. | Тревожная кнопка |  | + |  |
| 3. | Целевая программа «Обеспечение комплексной безопасности» | + | + |  |
| 4. | План ГО и ЧС | + |  |  |
| 5. | Паспорт дорожной безопасности | + |  |  |
| 6. | Паспорт безопасности ( антитеррористического защищенности ОУ) | + | + |  |

Сведения о материально-технической базе учреждения

Коды по ОКЕИ: квадратный метр - 055; единица - 642; место - 698; человек - 792

| Наименование | № стр. | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Число зданий и сооружений (ед.) | 01 | 3 |
| Общая площадь всех помещений (м2) | 02 | 6336 |
| Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед.) | 03 | 12 |
| Их площадь (м2) | 04 | 677 |
| Число мастерских (ед.) | 05 | 1 |
| в них мест | 06 | 10 |
| Число тракторов для учебных целей (ед.) | 07 | 0 |
| Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) | 08 | да |
| Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) | 09 | нет |
| Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) | 10 | да |
| Имеет ли учреждение музей (да, нет) | 11 | да |
| Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка поставить "0") (м2) | 12 | 2500 |
| Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить "0") (м2) | 13 | 0 |
| Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) | 14 | да |
| в т. ч. в приспособленных помещениях | 15 | да |
| Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) | 16 | 60 |
| в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях | 17 | 30 |
| Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) | 18 | 74 |
| Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) | 19 | 36 |
| Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед.) | 20 | 79223 |
| в т. ч. школьных учебников (ед.) | 21 | 1008 |
| Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли капитального ремонта (да, нет) | 22 | нет |
| в них зданий (ед.) | 23 | 0 |
| находится ли в аварийном состоянии (да, нет) | 24 | нет |
| в них зданий (ед.) | 25 | 0 |
| имеют все виды благоустройства (да, нет) | 26 | да |
| Наличие: водопровода (да, нет) | 27 | нет |
| центрального отопления (да, нет) | 28 | да |
| канализации (да, нет) | 29 | да |
| Количество автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить "0") (ед.) | 30 | 0 |
| Количество автотранспортных средств, предназначенных для перевозки учащихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед.) | 31 | 0 |
| в них пассажирских мест (мест) | 32 |  |
| Количество автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед.) | 33 | 0 |
| Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед.) | 34 | 1 |
| в них рабочих мест с ЭВМ (мест) | 35 | 5 |
| Число персональных ЭВМ (ед.) | 36 | 23 |
| из них: приобретенных за последний год | 37 | 3 |
| используются в учебных целях | 38 | 18 |
| Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительн. сетей (из стр.36) (ед.) | 39 | 8 |
| из них (из стр.39): используются в учебных целях | 40 | 6 |
| Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) (ед) | 41 | 0 |
| из них (из стр.41): используются в учебных целях | 42 | 0 |
| Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) | 43 | да |
| Тип подключения к сети Интернет: модем (да, нет) | 44 | нет |
| выделенная линия (да, нет) | 45 | нет |
| спутниковое (да, нет) | 46 | да |
| Имеет скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) | 47 | да |
| от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) | 48 | нет |
| от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) | 49 | нет |
| от 5 мбит/с и выше (да, нет) | 50 | нет |
| Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) (ед.) | 51 | 8 |
| из них (из стр.51): используются в учебных целях | 52 | 6 |
| Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) | 53 | да |
| Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) | 54 | да |
| Ведется ли в учрежд. электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет) | 55 | нет |
| Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) | 56 | нет |
| Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанционных технологий (да, нет) | 57 | да |
| Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) | 58 | да |
| Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) | 59 | нет |
| Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) | 60 | да |
| Число огнетушителей (ед) | 61 | 15 |
| Количество сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел.) | 62 | 0 |
| Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) | 63 | нет нет |
| Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) | 64 | нет |
| Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) | 65 | нет |
| Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности (да, нет) | 66 | да |